泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目: POCT检验试剂卡

泾县医院

2019年4月

- 设备名称及数量

POCT检验试剂卡

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标设备及试剂卡的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表），纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

6、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

7、参数响应表；

8、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

9、销售人员的法人授权委托书；

10、销售人员身份证复印件；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、国家规定的相关质量文件；

14、报价单(单独密封)。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

三、投标时间

投标书请于2019年4月26日8时至11时期间送到我院，开标时间暂定于2019年4月26日下午，地点另行通知。现场需准备5分钟左右的产品介绍。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足，也可采用资格后审等方式。报价部分（报价、付款方式、赠送及延长保修等优惠条件）独立密封。

四、付款方式

耗材付款方式：八个月一次性付款。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后与我院签订供货合同，合同签订后5个工作日内须将设备运送至我院并安装到位。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

（一）试剂项目需求

| 所需科室 | 心内科 | ICU | 急诊科 |
| --- | --- | --- | --- |
| TnI 高敏心肌肌钙蛋白 | √ | √ | √ |
| CK-MB 肌酸激酶同工酶 | √ |  | √ |
| MYO 肌红蛋白 |  |  | √ |
| NT-proBNP N端脑利钠肽前体 |  | √ | √ |
| D-dimer D-二聚体 | √ | √ | √ |
| PCT 降钙素原 |  | √ |  |
| BNP 脑尿钠肽(选配) | √ |  |  |

根据以上科室需求提供相关设备给使用科室使用。

（二）仪器基本参数

| 检测方法 | 荧光免疫法 |
| --- | --- |
| 检测样本 | 全血 |
| 检测时间 | 能够保证从抽血到获得结果报告时间≤20min |
| 准确性 | CV≤15% |
| 通讯支持 | 支持电脑连接、LIS连接。连接LIS的接口费用由中标方负责。 |
| 质控功能 | 内置全自动质量保障系统，使用原厂专业质控品。 |
| 显示屏 | 采用LCD彩色显示屏，支持修触摸和手写操作 |
| 打印功能 | 内置打印机 |

（三）招标要求

| 1 | 参数表中必须提供所测项目的测量范围、线性范围、CV值等信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人的报价函中应分别提交招标项目报价、设备上可以做的其他项目报价。报价提供每人份报价及每包装报价。 |  |
| 3 | 所投标试剂卡必须为省集采中标或备案目录中产品，并提供集采平台流水号。中标目录产品投标报价不得高于集采平台中标价，并注明平台中标价。中标后销售应符合省集采相关政策。 |  |
| 4 | 试剂产品外其他的工具及耗材（如移液器，一次性吸头等）均为赠送不再另行报价。 |  |
| 5 | 使用中，如临床科室有需要，中标人负责组织重复性比对或生化比对并承担相关费用。每台设备每年不超过1次。 |  |
| 6 | 合同有效期不小于一年。 |  |
| 7 | 中标人负责所提供设备的维修、保养等相关费用 |  |
| 8 | 中标人所提供产品必须满足临床需求，如不能满足临床需求则必须更换所提供产品，直至满足临床业务需求为止。如最终仍无法满足临床需求，则合同终止。 |  |

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据试剂卡价格，设备性能等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年4月4日