泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目：放疗定位耗材

泾县医院

2019年8月

- 招标项目名称及数量

招标项目：放疗定位耗材

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标耗材的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）；

6、投标人必须对所投项目中涉及到的产品提供由生产厂家或中国总代理至投标人完整授权文件,允许中标后提供授权；

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

7、纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

8、参数响应表；

9、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

10、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、销售人员的法人授权委托书；

14、销售人员身份证复印件；

15、国家规定的相关质量文件；

16、报价单(单独密封)。

三、投标时间

投标书请于2019年8月15日8时至11时期间送到我院，开标时间及地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），报价部分及付款方式请单独密封，标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足也可采取资格后审的方式。

四、付款方式

耗材付款方式：收到发票后八个月一次性付款。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后三日内与我院签订供货合同，逾期不签订合同的，我院有权取消其中标资格，另定中标者；到货时间限定为30天内；供货方式及地点以合同为准。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证、保修卡以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、招标要求及技术参数:

招标要求：

1.本项目招标耗材为：两边条体膜、头部面膜、U型头面部膜、S型头颈肩部膜、真空垫。

2.本项目所招放疗定位膜及真空垫必须适配我院现有的深圳滕飞宇YC-KIII-136P美式全身集成定位架。

3.固定方式为卡扣式固定。

4.要求赠送配套使用的恒温水箱及真空泵

5.投标时需提供样品(各型号头膜体膜如材料相同,可提供任一样品即可)

技术参数：

1.体膜的参数：

二边条，尺寸:560mm*460mm*2.4mm

在 6MV 的辐射线下的衰减：0.35%

在 10MV的辐射线下的衰减：0.15%

材料密度：≦1.13 g cm³

24小时后的回缩率：2.3‰-2.6‰

2.头部面膜的参数：

尺寸：315mm*242mm*2.4mm

在 6MV 的辐射线下的衰减：0.35%

在 10MV的辐射线下的衰减：0.15%

材料密度：≦1.13 g cm³

24小时后的回缩率：2.3‰-2.6‰

3.U型头面部膜参数：

加长5cm，尺寸：315mm*255mm*2.4mm

在 6MV 的辐射线下的衰减：0.35%

在 10MV的辐射线下的衰减：0.15%

材料密度：≦1.13 g cm³

24小时后的回缩率：2.3‰-2.6‰

4.S型头颈肩部膜的参数：

长度：390mm、宽度：440mm、厚度：2.4mm

在 6MV 的辐射线下的衰减：0.35%

在 10MV的辐射线下的衰减：0.15%

材料密度：≦1.13 g cm³

24小时后的回缩率：2.3‰-2.6‰

5.真空垫的参数：

（1）人体定位袋是放疗中的固定袋，由牛津布TPU复合材料制成，由密封的袋体、阀门式抽气嘴、定位吊孔组成.

（2）袋内充填EPS发泡粒子直径2mm ,质地均匀吸附更佳 有效保证体表轮廓勾划细致和准确,降低人体定位点特有回气现象.

（3）专用日本进口医疗气嘴,密封性能好,可连续使用20000次,无须手工二次装配,更加保证稳定的气密性能.

（4）多层覆膜和强力热压技术大大降低漏气现象,进一步保证人体定位袋气密性.

（5）出场一周的气密检测.

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据胶片价格、样片效果等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年8月10日