泾县医院医疗设备

招

标

文

件

招标项目：数字切片扫描及DNA倍体分析项目

泾县医院

2019年8月

- 招标项目名称及数量

招标项目：数字切片扫描及DNA倍体分析项目

二、投标单位应提供有效的资料（并逐页盖红章）

1、投标单位的医疗器械经营企业许可证副本复印件；

2、投标单位的企业法人营业执照副本复印件；

3、生产企业的医疗器械生产企业许可证副本复印件；

4、生产企业的企业法人营业执照副本复印件；

5、投标试剂及设备的注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）；

6、投标人必须对所投项目中涉及到的产品提供由生产厂家或中国总代理至投标人完整授权文件；允许中标后提供授权文件。

投标单位应在经营（生产）许可规定范围内进行投标，超出经营许可规定范围投标者无效；

7、纳入国有“检验疫机构商品目录”和“实施进口商品安全质量许可制度目录”的产品，提供规定的相关商检、3C证件、ISO9000系列证件；

8、参数响应表；

9、投标人对参数响应表真实性、准确性的承诺函；

10、提供产品规格型号、产地、硬件详细配置清单；

11、对产品质量、售后服务的承诺；

12、供货商对廉洁销售的承诺；

13、销售人员的法人授权委托书；

14、销售人员身份证复印件；

15、国家规定的相关质量文件；

16、报价单(单独密封)。

三、投标时间

投标书请于2019年8月15日8时至11时期间送到我院，开标时间及地点另行通知。提供投标书三本（一正二副），标书资质部分交我院设备科预先审核。若时间不足也可采取资格后审的方式。报价部分及付款方式请单独密封。

四、付款方式

耗材付款方式：收到发票后八个月一次性付款。

五、签订合同、供货方式、交货时间、地点

中标人在接到中标通知后三日内与我院签订供货合同，逾期不签订合同的，我院有权取消其中标资格，另定中标者；到货时间限定为30天内；供货方式及地点以合同为准。

六、联系方式

地址：安徽省泾县泾川镇桃花潭西路泾县医院设备科，邮编：242500，联系人：石昱，联系电话：0563-5036338。

七、产品质量及售后服务要求

投标方所提供产品必须是通过合法进货渠道获得的全新产品；质量达到国家规定标准；中标单位交货时应提供产品质量合格证、保修卡以及相关行业的产品认证证明；产品在使用期间如出现故障，维修人员应24小时内进行维修。

八、上述内容将作为合同的基本条款，如有异议，应在投标文件中明示。否则，将视作认同。

九、技术参数及招标要求:

招标要求：

1.本项目所招标耗材用于我院开展全自动DNA倍体分析项目。

2.本项目所称耗材包含取样、标本处理、制片、全自动分析等全过程中使用的各种耗材。

3.本项目耗材报价需包含各种耗材的进货单价、可使用人份数、各种耗材的每人份单价、所有耗材每人份总价等。

4.提供开展本项目所需的其他配套设备给医院使用。

技术参数：

1.具有病理切片数字扫描功能

1.1加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次扫描切片数≥5张。

1.2扫描倍率：可进行20倍和40倍高速扫描。

1.3扫描方式：线阵扫描或面阵扫描，配置高性能扫描相机。确保高速度、高品质的扫描成像。

1.4扫描速度：针对快速冰冻会诊，要求能高速扫描，在20倍情况下，组织面积15mm*15mm，扫描时间应≤50s。在40倍情况下，扫描时间应≤120s。

1.5定位精度：为保证扫描质量，切片加载平台的重复定位精度≤0.05微米。

1.6扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。

1.7病理扫描工作站配置：处理器≥I5； 硬盘≥1TB； 内存≥16G；显示器≥24 英寸。

1.8软件参数（扫描控制软件、切片浏览软件、切片管理软件）。

1.8.1	支持一键扫描，无需人工干预。

1.8.2支持识别切片标签：条码，二维码等。

1.8.3自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域。

1.8.4支持多种模式扫描，普通扫描、多层扫描、多层融合扫描等。

1.8.5可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理。

1.8.6可多张图像同步浏览，进行对比分析。

1.8.7可对已扫描切片进行管理，按照病例、标本类别和切片信息等特征进行分类存档及智能化管理。管理系统内可以对数字切片可进行重命名、分类、检索、浏览、备注等。

2.具有病理切片远程会诊系统

2.1诊断平台主要功能：疑难病理远程会诊、冰冻远程会诊、病理质控。需提供会诊平台各部分主要功能模块截图。

2.2支持远程诊断申请及会诊病例的各种资料录入，将全切片扫描后和相关病例资料等附件上传到会诊平台，可支持数字切片存储、分享、讨论。

2.3支持医院端与专家通过信息进行沟通交流。

2.4专家可通过浏览器即可登录会诊平台，进行数字切片浏览和会诊，并发送专家电子版签名的报告，支持手机、平板、电脑等多种设备进行浏览会诊。

2.5中标方负责搭建我院与我院指定的上级医院远程会诊平台，相关平台搭建费用有中标方负责。

3.具有全自动DNA倍体分析系统

3.1全自动DNA定量分析系统、用于肿瘤早期检测的自动细胞学显微图像分析软件。完全自主研发，并取得国家发明专利和软件著作权。

3.2工作原理：可对细胞核的形态、纹理、密度等参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行分类，并计算细胞核的DNA含量，得出细胞核DNA含量-细胞数量的直方图及DNA含量-细胞面积的分布图，并确定是否有病变细胞及其所占比例，可根据此发现早期癌或癌前病变，是反映病变及其恶性程度的特异性指征。

3.3可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

3.4适用范围：可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

3.5扫描设置：可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量、扫描时间等）。

3.6扫描时间：全视野扫描需时间约为3-5min。

3.7扫描系统：扫描过程自动化，实现自动控制、自动聚焦、自动生成图文一体报告；归属于图像分析范畴，将边缘化细胞数字模拟化。

3.8分析系统：细胞自动分类，自动分类上皮细胞，淋巴细胞，中性粒细胞，杂质等。

3.9产品特性：可对同一细胞样本同时进行DNA含量测定和细胞学形态分析

十、评标原则

1、科学评估、集体决策、体现公开、公平、公正和诚实信用原则；

2、只对符合投标条件的报价品种进行评审和比较；

3、坚持质量优先，根据试剂价格、售后服务等综合因素来决定中标人和采购方式。

泾县医院

2019年8月8日